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Unitatea de Management a Proiectelor cu 
Finanţare Externă
		


Anexa
CAIETUL DE SARCINI

A. SPECIFICAȚII TEHNICE
Amenajarea cabinetului ROSE într-o încapere de 72 mp cu o suprafata a peretilor de 160 mp cu urmatoarele lucrari: 
-Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de gled de ipsos 160 mp;
- Pardoseli din panouri de parchet melaminat pentru trafic intens 72 mp;
-Uşă dubla intrare hol (cu montaj inclus in preţ);
- Uşi acces hol si anexa 2 buc.

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE
Cuprinde Lista cantităţilor de lucrări care trebuie executate de către Executant, pregătite de un proiectant, dacă este cazul.
	Art. de lucrare
	Descrierea lucrării
	Unitate Măsură
	Cantitate
	NECESAR ESTIMAT
	Termen de execuție

	
	
	
	
	material
	manoperă
	utilaje
	

	1
	Vopsitorii interioare
	mp
	160
	
	
	
	

	2
	Pardoseli din panouri de parchet
	mp
	72
	
	
	
	

	3
	Uşă dubla intrare hol
	buc
	1
	
	
	
	

	4
	Uşi acceshol si anexa
	buc
	2
	
	
	
	



C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE – nu este cazul.
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Termeni şiCondiţii de Execuție*[footnoteRef:1] [1: Anexa Termeni și Condiții de Execuție este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește execuția lucrărilor (Pct. 3 – perioada de execuție a lucrărilor, pct. 6A – Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 -  şi îl returnează,semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de execuție a lucrărilor cerute de Beneficiar.
] 

Achiziția de “Lucrări de amenajare cabinet ROSE”
Proiect: privind Învățământul Secundar (ROSE)   
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Costache Conachi”
Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]
		Nr. crt.
(1)
	Denumirea lucrărilor

(2)
	Cant.

(3)
	Pret unitar
(4)
	Valoare Totala fără TVA
(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totala cu TVA
(7=5+6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	



2.	Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de execuție:Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinatia finala indicata, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
	Denumirea lucrărilor
	Cant.
	Termene de execuție

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



4.	Plățile se vor efectua in lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de execuție al lucrărilor.

5.	Garanţie: Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 1 an de la data execuției. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţieşi termenii garanţiei în detaliu.

6. 	Specificaţii Tehnice:

	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate

	
	

	
	

	
	

	
	



7. 	Devizul estimativ al lucrărilor

	Art. de lucrare
	Descrierea lucrării
	U.M.
	Cantitate
	PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII[footnoteRef:2] [2: Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.] 

(în Lei, fără TVA)
	PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII
(în Lei, fără TVA)

	
	
	
	
	material
	manoperă
	utilaje
	material
	manoperă
	utilaje
	TOTAL

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	PREŢ TOTAL (fără TVA)
	

	TVA
	

	VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat
	



NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul: ____________ Data:


Adresa: Str. Spiru Haret nr.12, Sect. 1, Bucureşti,  Cod poştal: 010176, Tel.: 021-305.59.99, Fax: 021-305.59.89
Web:proiecte.pmu.ro; E-mail: office@pmu.ro
image2.jpeg




image3.jpeg




image1.png
MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE




